AMAÇ VE KAPSAM: Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü içerisindeki aynı maksatlı tüm İzolasyon Trafosu cihazları için geçerlidir. İzolasyon trafosu nötrü topraklanmamış trafodur. Daha çok kumanda devrelerindeki gerilim için kullanılır. Bunların sekonderindeki 2 uç da toprağa karşı aynı gerilimi gösterir. Laboratuvarlarda 65 V ve üzeri gerilim altındaki çalışmalarda güvenlik amacıyla osiloskop, izolasyon trafosu üzerinden beslenir. 2. GÖREV VE SORUMLULUK Tüm Laboratuvar çalışanları. 3. TALİMATIN DETAYI 3.1. Cihazın Çalıştırılması - Cihazın fişi prize takılmalı ve ON/OFF tuş takımı ile çalışır/kapanır hale getirilmelidir. - İzolasyon trafosu ON konumunda çalışırken hemen yanındaki kırmızı ikaz lambası yanıyor görünmelidir. - Hangi cihaz izolasyon trafosu üzerinden beslenecek ise cihazın fişi izolasyon trafosunun ön yüzünde bulunan prize takılmalıdır. - İzolasyon trafosuna bağlı cihazların enerjisinin verilmesi/kesilmesi işlemi izolasyon trafosunun ON/OFF tuşu vasıtası ile yapılmalıdır. 3.2. Dikkat Edilecek Hususlar - Cihazın kullanımı bittikten sonra ön yüzde bulunan kol OFF konumuna getirilerek kapatılmalıdır. 4. REFERANS DÖKÜMANLAR Cihaza ait kullanım kılavuzu.